Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Радиофизический факультет

Кафедра бионики и статистической радиофизики

Отчет по лабораторной работе:

ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

студенты 441 группы

Выполнили: 				        Виноградов Григорий

Лазуков Александр

Жемяков Илья

Проверил: 			        		        Иванов А. А.

Нижний Новгород

2017

Содержание

1. 	Введение			……………………………	3

2. 	Теоретическая часть	…………………………....	3

2.1	Основные понятия			...…...…	3

2.1.1.	Алгоритм оценки среднего значения 	3

2.1.2.	Погрешность оценки		……....	4

2.1.3.	Оценка среднего значения и погрешности 
оценки среднего при помощи спектральной 
плотности мощности			....	6

2.1.4.	Доверительный интервал и 
доверительная вероятность	………...	7

2.2	Описание лабораторной работы	…...…...	8

3.	Практическая часть		……………………...	10

3.1	Задание 1. Вид реализаций случайных 
процессов и их спектров		…...….	10

3.2	Задание 2. Поведение оценки среднего в 
зависимости от числа усредняемых отсчетов	13

3.3	Задание 3. Изучить зависимость σ - 
среднеквадратического отклонения оценки 
среднего от числа усреднений в оценке	….	16

3.4	Задание 4. Изучить зависимость σ - 
среднеквадратического отклонения оценки 
среднего от времени между отсчетами Δt	 ....	18

3.5	Задание 5. Определение оценок среднего значения
и среднеквадратического отклонения по спектральной 
плотности мощности (СПМ) процесса	….	20

3.6	Задание 6. Описание погрешности и надежности 
оценки среднего значения через доверительный 
интервал и доверительную вероятность.	….	23

4. 	Вывод		……………………………………	32

5. 	Литература	……………………………………	32

1 	Введение

Цель работы: изучение вопросов, связанных с оценкой параметров случайных процессов, на примере оценки его среднего значения (математического ожидания).

Приборы и оборудование:

•	Генератор сигналов

•	Усреднитель

•	Анализатор

•	Блок оценок

2 	Теоретическая часть

2.1	Основные понятия

2.1.1	Алгоритм оценки среднего значения

Алгоритм оценки среднего значения выбирается в виде:

(1, а)

(для случайной величины), где ,  - результаты независимых измерений случайной величины;

(1, б)

(для случайного процесса), где  – дискретные выборки значений процесса , взятые в дискретные, равноотстоящие на величину Δt, моменты времени (Δt = ti+1 - ti).

Этот алгоритм оценки естественен, поскольку известно, что   среднеарифметическое n независимых измерений случайной величины  сходится по вероятности к среднему значению  x  (математическому ожиданию) при n  . Процесс , в оценке (1, б), предполагается эргодическим, поэтому оценка является несмещенной (т.е. не содержит систематической ошибки).

2.1.2	 Погрешность оценки

На практике важно не просто получить оценку параметра, но и оценить, как близко значение оценки к истинному значению параметра. Другими словами, необходимо оценить погрешность оценки. Поскольку конкретное значение оценки параметра случайно (оно определяется конкретной выборкой x1, x2, … xn,), то и ошибка конкретной оценки тоже случайна. Поэтому при рассмотрении погрешности оценки имеется в виду рассмотреть ее поведение на ансамбле независимых замеров оценки.

На практике важно не просто получить оценку параметра, но и оценить, как близко значение оценки к истинному значению параметра. Другими словами, необходимо оценить погрешность оценки. Поскольку конкретное значение оценки параметра случайно (оно определяется конкретной выборкой x1, x2, … xn,), то и ошибка конкретной оценки тоже случайна. Поэтому при рассмотрении погрешности оценки имеется в виду рассмотреть ее поведение на ансамбле независимых замеров оценки.

При рассмотрении погрешности оценки обратимся сначала к предельному случаю n=1, (производится однократный отсчет и результат x1 принимается за оценку среднего). При этом ошибка конкретной оценки (x1 -  x ) естественно будет случайной. Определим средний по ансамблю квадрат этой ошибки и корень из него примем за меру погрешности оценки. Получим

(2)

Из (2) видно, что мерой погрешности оценки при n=1 является среднеквадратическое отклонение (СКО) исследуемой случайной величины (корень квадратный из дисперсии исходного процесса в случае (1б)).

Из (2) следует также, что для получения погрешности оценки среднего значения требуется знать значительно больше, нежели для получения самой оценки (требуется знать, строго говоря, и истинное среднее или его оценку со значительно более высокой точностью, и требуется иметь множество оценок, чтобы усреднить по этому множеству значение квадрата ошибки). Другими словами, для определения погрешности оценки среднего значения путем однократного отсчета нужно произвести некоторое множество отсчетов.

С другой стороны, если имеется множество отсчетов, то и оценку среднего можно получить с более высокой точностью. Итак, рассмотрим оценку среднего значения (1,а) при n1. За погрешность оценки по прежнему примем, среднеквадратическое отклонение оценки от среднего значения (корень квадратный из дисперсии оценки), т.е.

(3)

Известно, что при усреднении “n” независимых одинаково распределенных слагаемых дисперсия уменьшается в n раз

(4)

Если же оценивается среднее значение эргодического процесса, согласно алгоритму (1, б), дисперсию оценки  можно записать [1] в виде

(5)

где  – функция ковариации процесса x(t), причем  – дисперсия процесса x(t)  равна .

Из (5) видно, что величина  дисперсии оценки (1,б) существенно зависит от степени коррелированности отсчетов, а значит от того, как велик интервал между отсчетами Δt по сравнению с кор  временем корреляции процесса (кор – эффективная протяженность   функции ковариации процесса x(t)).

Здесь есть две предельные ситуации:

а) Все n отсчетов укладываются на времени, существенно меньшем времени корреляции процесса (nΔt  кор), тогда дисперсия оценки равна дисперсии исходного процесса . В этом случае “n” отсчетов по влиянию на точность оценки эквивалентны одному отсчету.

б) Если же Δt  кор, то можно принять  и дисперсия оценки (1,б) оказывается равной , т.е. дисперсия оценки аналогично (4) в “n” раз уменьшается по сравнению с дисперсией процесса, где “n”  число некоррелированных отсчетов в оценке (1,б).

А как ведет себя СКО оценки при произвольных Δt ? Этот вопрос исследуется в заданиях №№ 3, 4.

2.1.3	 Оценка среднего значения и погрешности оценки среднего при помощи спектральной плотности мощности

Оценка среднего существенно улучшится, если взять ее в виде непрерывного усреднения реализации процесса на некотором временном интервале, длительностью T, примыкающем к текущему моменту времени t:

(6)

Оценку среднего значения процесса в виде (6) можно рассматривать, как некоторый новый процесс, полученный из исходного путем линейного преобразования. В задании №5 рассматривается спектральная плотность мощности  оценки  в виде (6). Как найти по  погрешность оценки (6). Исследовать, как изменяется  с увеличением времени усреднения Т, за счет чего при этом уменьшается погрешность оценки среднего.

Для объяснения результатов этого задания, необходимо иметь в виду, что спектральная плотность мощности оценки среднего значения в виде (6), т.е. , связана со спектральной плотностью мощности исходного процесса  соотношением

(7)

Коэффициент передачи  линейного преобразования (6) можно найти, как комплексную амплитуду выходного гармонического колебания, если же вместо входного процесса  в (6) подставить  (гармоническое колебание единичной амплитуды и частоты “2f”). При этом окажется, что

(8)

Из (8) видно, что усреднитель (6) действует как фильтр, пропускающий спектральные составляющие в эффективной полосе , примыкающей к f= 0. Постоянная составляющая, а также  спектральная плотность мощности процесса  на нулевой частоте, при этом остаются неизменными, т.к. . С увеличением Т, уменьшается полоса пропускания этого фильтра, а значит и  – дисперсии оценки (6), приближенно равная

.

При выполнении задания №5 следует убедиться, что

,

(при Т кор), что и доказывает, что погрешность оценки (6) определяется только числом некоррелированных отсчетов, содержащихся в интервале усреднения Т.

В этом задании следует получить так же оценку среднего значения и оценить ее погрешность непосредственно по спектральной плотности мощности процесса .

2.1.4	 Доверительный интервал и доверительная вероятность

Выше за количественную характеристику погрешности оценки среднего значения было взято СКО оценки (корень квадратный из дисперсии оценки). Но в связи с тем, что оценка является случайной величиной, определяемой случайными выборочными значениями x1, x2, … xn, на практике возможна реализация таких значений оценки, которые отличаются от истинного значения среднего больше, чем на величину СКО оценки.

Величина доверительного интервала выражается через плотность вероятностного распределения оценки  и доверительную вероятность  согласно соотношению:

(9).

В значительном ряде случаев принимается, что плотность вероятности оценки  распределена по закону Гаусса (по закону Гаусса зачастую распределена и сама величина Х, среднее значение которой оценивается, но если Х не имеет гауссова распределения, то можно принять распределенной по закону Гаусса саму оценку  при достаточно большом числе усредняемых некоррелированных слагаемых в (1,а) в силу центральной предельной теоремы теории вероятностей).

При небольших n (n  1520) распределение оценки  нельзя считать Гауссовым даже в том случае, когда Х – распределено по закону Гаусса, если неизвестна дисперсия величины Х и она оценивается по тем же “n” отсчетам. Подробнее об этом сказано в примечании к заданию №6. В этом случае следует находить доверительный интервал для оценки, считая, что относительная величина оценки  распределена по закону Стьюдента с числом степеней свободы равным “n-1” (где n –число усредняемых некоррелированных отсчетов в оценке (1,а) и, пользуясь соответствующими таблицами, имеющимися в справочной литературе).

2.2	Описание лабораторной установки

Сама лабораторная установка представляет собой исполняемое *.exe приложение и приведена на рисунке 1.

Рис.1. Интерфейс лабораторной установки

Генератор сигналов способен генерировать дискретный Гауссов шум с относительными временами корреляции tкорр. =10; 30; 100, которые можно выбрать.

Усреднитель позволяет усреднять исходный случайный процесс. При усреднении существует возможность изменять:

- количество усредняемых отсчетов N в одной реализации,

- время между усредняемыми отсчетами Dt (дискретизация измерений),

- количество реализаций сигнала M.

Также в блоке Усреднитель устанавливается величина доверительной вероятности для последующего отыскания доверительного интервала.

Анализатор отображает графическую информацию о проведенных опытах и позволяет наблюдать графики:

- реализаций исходного процесса, его спектральной плотности мощности и вероятностного распределения;

- усредненного процесса и его спектральной плотности мощности;

- поведения оценок и их погрешностей;

- гистограммы оценок среднего значения (вероятностное распределение усредненного сигнала).

Размер окна Анализатора (масштаб графиков) можно изменять для детального их рассмотрения.

В Блок оценок заносятся основные статистические параметры, полученные при усреднении.

3 	Практическая часть

3.1	Задание 1. Вид реализаций случайных процессов и их спектров

Порядок наших действий:

- Установили в Генераторе сигналов соответствующее время корреляции Гауссова шума tкор = 10

- В блоке Анализатор выбрали график реализации сигнала “Реализация”, или спектр сигнала “СПМ”.

- Нажали кнопку “Run”

Пронаблюдали вид реализаций и спектральную плотность мощности изучаемого Гауссова шума с различным временем корреляции tкор =10; 30; 100.

Ниже приведены полученные графики

Рис. 2. Реализация сигнала при tкор =10

Рис. 3. Реализация сигнала при tкор =30

Рис. 4. Реализация сигнала при tкор =100

Рис. 5. Спектральная плотность мощности при tкор =10

Рис. 6. Спектральная плотность мощности при tкор =30

Рис. 7. Спектральная плотность мощности при tкор =100

Вывод: мы установили, что с увеличением времни корреляции графики спектральной плотности мощности сглаживаются, в спектре становится меньше гармоник, он сужается.

3.2	Задание 2. Поведение оценки среднего в зависимости от числа усредняемых отсчетов

Порядок наших действий:

Сначала определили оценки среднего и среднеквадратического отклонения оценки процесса по ансамблю:

- Установили в Генераторе сигналов соответствующее время корреляции Гауссова шума tкорр. = 10.

- В Усреднителе выбрали количество реализаций М = 256, время между отсчетами Dt = 1, и количество усредняемых отсчетов N = 1.

- В Блоке оценок определили оценку среднего и С.К.О. оценки.

Рис. 8. Реализация сигнала и значения из Блока оценок к заданию

Записали эти данные

| Среднее | 5,56133 |
| --- | --- |
| Среднеквадратичное отклонение | 14,6213 |

Далее определили оценки по реализациям:

- В Усреднителе выбрали количество реализаций М = 8, время между отсчетами Dt = 1, и максимальное количество усредняемых отсчетов 
N = 128.

- Нажали на кнопку “Усреднение”, и в блоке Анализатор выбрать график “Среднее” (на графике n - текущее количество отсчетов по которым производится усреднение).

Рис. 9. Оценка среднего в зависимости от числа усредняемых отсчетов N

Рис. 10. Оценка среднего в зависимости от числа усредняемых отсчетов N с дополнительными линиями разброса

Оценим этот разброс при n=1, n=40, n=128, приблизив график (в программе) и найдя крайние значения

| Количество отсчетов | Крайние значения | Разброс <x> по вертикали |
| --- | --- | --- |
| N=1 | От -16,19 до 22,87 | 39,06 |
| N=40 | От 2,47 до 9,87 | 7,4 |
| N=128 | От 4,13 до 6,84 | 2,71 |

3.3	Задание 3. Изучить зависимость σ - среднеквадратического отклонения оценки среднего от числа усреднений в оценке

Порядок наших действий:

- Для корректного отображения графиков перед экспериментом очистили область построения графиков кнопкой «Reset».

- Установили в Генераторе сигналов соответствующее время корреляции Гауссова шума.

- В Усреднителе выбрали количество реализаций М = 256 (это необходимо для того, чтобы кривые зависимостей получались гладкими), количество усредняемых отсчетов N = 64, а время между отсчетами первоначально взяли Dt = 1.

- Нажали на кнопку “Вычисление С.К.О.” («СКО(N)»).

- Для получения следующего графика в серии, в Усреднителе изменили время между отсчетами усреднения Dt в соответствии с заданием и нажали на кнопку “Вычисление С.К.О.” («СКО(N)»), появился следующий график.

- Для перехода к следующей серии нажали “Сброс” (Reset), а в Генераторе сигналов изменили время корреляции и повторили пункты 3) и 4).

В результате эксперимента получили две серии графиков по три графика в серии, отличающиеся временем между отсчетами Dt=1; 4; 12.

Для первой серии время корреляции tкор. = 10. Для второй серии время корреляции tкор = 100.

Ниже представлены эти серии

Рис. 11. СКО оценки среднего от числа усреднений в оценке при tкор =10

Рис. 12. СКО оценки среднего от числа усреднений в оценке при tкор =100

Вывод: мы установили, что при увеличении времени корреляции увеличивается значение СКО, а вид графиков сохраняется.

3.4	Задание 4. Изучить зависимость σ - среднеквадратического отклонения оценки среднего от времени между отсчетами Dt

Порядок действий

- Для корректного отображения графиков перед экспериментом очистили область построения графиков кнопкой «Reset».

- Установили в Генераторе сигналов соответствующее время корреляции Гауссова шума.

- В Усреднителе выбрали количество реализаций М = 256 (это необходимо для того, чтобы кривые зависимостей получались гладкими), а затем выбрали необходимое количество отсчетов усреднения (N = 4; 32).

- Нажали кнопку “СКО(delta_t)”.

- Для получения следующего графика серии в Генераторе изменили время корреляции, нажали “СКО(delta_t)”. Появился следующий график.

- Для перехода к следующей серии (при N = 32) изменили в Усреднителе количество усреднений, нажали “Reset” в блоке Анализатор и повторить пункты 4) и 5).

В результате эксперимента получили две серии графиков (с N = 4 и N = 32) по три графика в серии.

Получили серию кривых σ (Dt), для процессов с различным временем корреляции tкор= 10; 30; 100. Число усреднений в оценке среднего взяли равным N = 4 (Dt на графиках изменяется в пределах от 1 до 32).

Вторую серию кривых получили для тех же времен корреляции tкор = 10; 30; 100, а число усреднений в оценке среднего взяли N = 32.

Графики приведены ниже

Рис. 13. СКО оценки от времени между отсчетами Δt при N = 4

Рис. 14. СКО оценки от времени между отсчетами Δt при N = 32

Вывод: было замечено, что при увеличении N графики стали более сглаженными и величина и величина зависимости уменьшилась.

3.5	Задание 5. Определение оценок среднего значения и среднеквадратического отклонения по спектральной плотности мощности (СПМ) процесса

Оценку среднего значения процесса, найденную как среднее по времени на фиксированном по длине скользящем интервале усреднения, можно рассматривать как новый случайный процесс и для него можно найти спектральную плотность мощности.

Порядок наших действий:

- Установили в Генераторе сигналов время корреляции Гауссова шума
tкор = 10.

Задание 5.1 Определение параметров исходного процесса по его СПМ:

- В блоке Анализатор выбрали график “Спектр сигнала” (“СПМ”) нажали кнопку «Run» и, согласно заданию, вычислили среднее сигнала, а затем дисперсию.

Рис. 15. Спектральная плотность мощности Sx(f) при tкор = 10

При изменении масштаба программа ведет себя странно, не позволяя выбрать нужный масштаб для точного нахождения Sx(0). Было выбрано значение 1,24 *104.

В связи с этим полная мощность в полосе  = 1/2048 на нулевой частоте равна (с некоторой погрешностью) <x>2 = A(1/2048), где А – значение СПМ на нулевой частоте по графику. Отсюда находим <x>.

<x>2 = Sx(0) (1/2048) = 1,24*104(1/2048) = 6,0547

<x> =  √(<x>2 ) = 2,46063

Дисперсию процесса по графику спектральной плотности мощности нашли как произведение эффективной ширины спектра на эффективное значение СПМ.

D[x̃] = Sx̃(0) * Δfx̃ = <x>2 / 2 = 3,02735

σx̃ = √D[x̃] = 1,73993

Сравнили полученные результаты с данными из Задания 2

Задание 5.2 Определение параметров усредненного процесса по его СПМ:

- В Усреднителе установили количество реализаций М = 2 и время между отсчетами Dt = 1, а затем выбрали количество отсчетов усреднения N = 4.

- В блоке Анализатор выбрали график “Спектр усреднен.” (“Уср. СПМ”), нажали кнопку «Run», и, затем, аналогично заданию 5.1 вычислили оценку среднего значения и дисперсию оценки.

- Для проведения следующего эксперимента повторили пункты 3) и 4) для количества отсчетов усреднения N = 32.

Рис. 16. Спектральная плотность мощности Sx(f) при N = 4

<x>2 = Sx(0) (1/2048) = 1,21*104(1/2048) = 5,9082

<x> =  √(<x>2 ) = 2,43068

D[x̃] = Sx̃(0) * Δfx̃ = <x>2 / 2 = 2,9541

σx̃ = √D[x̃] = 1,71875

Рис. 17. Спектральная плотность мощности Sx(f) при N = 32

<x>2 = Sx(0) (1/2048) = 1,09*104(1/2048) = 5,3223

<x> =  √(<x>2 ) = 2,307

D[x̃] = Sx̃(0) * Δfx̃ = <x>2 / 2 = 2,66115

σx̃ = √D[x̃] = 1,63130

3.6	Задание 6. Описание погрешности и надежности оценки среднего значения через доверительный интервал и доверительную вероятность

Задание 6.1

Порядок наших действий:

- Установили в Генераторе сигналов время корреляции Гауссова шума tкор = 10

- В Усреднителе выбрали: количество реализаций М = 256 (M должно быть достаточно большим, для того, чтобы гистограммы получались гладкими), доверительную вероятность b = 0.95, время между отсчетами Dt = 1 и необходимое количество отсчетов усреднения N=1.

- Нажали кнопку “PDF”, и следили за изменением значения доверительного интервала в Блоке оценок.

- Для проведения следующего эксперимента повторили пункт 2), выбирая количество отсчетов усреднения, соответственно, N = 4; 32.

Рис. 18. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N = 1

Рис. 19. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N = 4

Рис. 20. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N = 32

Мы видим, что при увеличении N уменьшается доверительный интервал

Данные занесли в таблицу 1

Таблица 1

| Количество отсчетов усреднения N | Доверительный интервал I |
| --- | --- |
| 1 | 1,66074 |
| 4 | 0,734136 |
| 32 | 0,207691 |

По данным Таблицы 1 построен График 1

График 1

Рис. 21. График зависимости доверительного интервала I от N

Задание 6.2

Доверительный интервал отмечается на графике тремя вертикальными линиями: центр интервала – зеленая линия, края интервала – левый край - красная линия, правый край – черная линия.

Порядок наших действий:

- Установили в Генераторе сигналов время корреляции Гауссова шума tкор = 10.

- В Усреднителе выбрали: количество реализаций М = 256, время между отсчетами Dt = 1, необходимое количество отсчетов усреднения N=1. Доверительную вероятность выбирали последовательно равной b = 0,80; 0,95; 0.98.

- Нажали кнопку “PDF”. Значения доверительного интервала считывали в Блоке оценок. На основании полученных результатов представили зависимость I().

Рис. 22. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=1 и b = 0,80

Рис. 23. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=1 и b = 0,95

Рис. 24. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=1 и b = 0,98

- Получили аналогичные кривые для N=4, 32.

Рис. 25. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=4 и b = 0,80

Рис. 26. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=4 и b = 0,95

Рис. 27. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=4 и b = 0,98

Рис. 28. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=32 и b = 0,80

Рис. 29. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=32 и b = 0,95

Рис. 30. Гистограмма оценок среднего и доверительный интервал при N=32 и b = 0,98

Составили таблицу

Таблица 2

|  | Доверительный интервал I при |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доверительная вероятность b | N=1 | N=4 | N=32 |
| 0,80 | 1,38664 | 0,537429 | 0,16131 |
| 0,95 | 1,61699 | 0,707497 | 0,225076 |
| 0,98 | 2,29741 | 1,09628 | 0,295127 |

По Таблице 2 построили график зависимости I().

Рис. 31. График зависимости Iβ(β)

По графику видно, что доверительный интервал увеличивается при увеличении β и уменьшается при увеличении количества отсчетов усреднения N.

4 	Вывод

В результате выполнения данной работы мы изучили вопросы, связанные с оценкой параметров случайных процессов на примере оценки их средних значений

В ходе выполнения 1-го задания мы установили, что вид реализации с ростом времени корреляции становится более плавным, а спектральная плотность мощности смещается ближе к нулевой частоте.

Так же мы установили, что значения разброса <x> по вертикали во втором задании больше значений <x> из задания 5 при любых N.

В результате выполнения 6-го задания было установлено, что доверительный интервал увеличивается при увеличении β и уменьшается при увеличении количества отсчетов усреднения N.

5 	Литература

[1] Зачепицкая Л.П., Клибанова И.М. Измерение простейших характеристик случайных процессов: Учебное пособие. – Горький/ ГГУ, 1986, 67 с.

[2] Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1968.

[3] Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. Ч.1 М.: Наука, 1976.